МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

«ПМ.02 ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ»

для специальности

08.02.13 Монтаж и эксплуатации внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Практические задания:

- Составьте план мероприятий по устранению дефектов систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

- Определите параметры воздушной среды в помещении.

- Составьте план мероприятий по испытанию систем вентиляции.

- Оформите акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность систем вентиляции и кондиционирования воздуха

- Оформите акт приёмки систем вентиляции и кондиционирования воздуха в эксплуатацию.

- Оформите акт индивидуального испытания оборудования.

- Оформите паспорт вентиляционной системы и оборудования.

- Произведите выбор приборов и устройств для диагностики систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

- Произведите оценку физического износа систем вентиляции и кондиционирования воздуха

- Составьте план мероприятий по устранению дефектов систем вентиляции и кондиционирования воздуха

- Составьте дефектную ведомость на системы вентиляции и кондиционирования воздуха

- Определите сметную стоимость ремонтных работ на основании дефектных ведомостей

- Составьте графики проведения осмотров и ремонтов систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

- Обоснуйте выбор инструмента и приспособлений для бригады рабочих по ремонту и эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

- Оформите акт проверки на герметичность и вакуумирование контуров хладагента и теплоносителя систем вентиляций и кондиционирования воздуха

- Заполните журнал эксплуатации и технического обслуживания систем вентиляции и кондиционирования воздуха

- Опишите назначение и правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения, первой помощи пострадавшим при аварии или нарушении требований охраны труда

- Опишите правила первой помощи пострадавшим при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и глаз

- Составьте дефектную ведомость систем вентиляции и кондиционирования воздуха

- Опишите правила монтажа заслонок с ручным и механическим приводом систем вентиляции и кондиционирования воздуха

- Опишите правила монтажа обратных клапанов систем вентиляции и кондиционирования воздуха

- Опишите правила монтажа шиберов систем вентиляции и кондиционирования воздуха

- Опишите правила монтажа дроссель-клапанов систем вентиляции и кондиционирования воздуха

- Опишите правила монтажа гибких вставок систем вентиляции и кондиционирования воздуха

- Опишите правила монтажа дефлекторов систем вентиляции и кондиционирования воздуха

- Опишите правила устранения основных неисправностей систем и оборудования

- Опишите последовательность пуско-наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха

- Опишите последовательность измерений параметров работы оборудования систем вентиляции

- Опишите последовательность измерений параметров работы оборудования систем кондиционирования воздуха

- Опишите последовательность вывода оборудования систем СКВ на оптимальный режим работы

- Производственная ситуация: выполнение осеннего и весеннего осмотров зданий:

- подготовьте документы на проведение осеннего  и весеннего осмотров зданий.

- опишите работу с типовыми бланками.

- Производственная ситуация: выполнение осеннего и весеннего осмотров зданий:

- составить план мероприятий по устранению дефектов на основании весеннего  и осеннего осмотров зданий

- опишите работу с типовыми бланками.

- Производственная ситуация: организация технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Опишите требования к технической эксплуатации:

- внутреннего холодного  и горячего водоснабжения

- внутреннего бытового водоотведения

- внутренних водостоков зданий

- Производственная ситуация:

- приём в эксплуатацию инженерных систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

- проведение испытания систем.

Опишите работу с типовыми документами

- Производственная ситуация: выполните оценку технического состояния работы систем, используя различные методы диагностики. Разработка мероприятий по защите эксплуатационной надёжности систем:

- холодного и горячего водоснабжения,

- водоотведения и водостоков,

- отопления и вентиляции и кондиционирования воздуха

- Производственная ситуация: неисправности и причины их возникновения в системе водоснабжения и водоотведения. Составьте перечень видов неисправностей  и причин их возникновения в системах:

- холодного водоснабжения

- горячего водоснабжения

- Производственная ситуация: неисправности и причины их возникновения в системе водоснабжения и водоотведения. Составьте перечень видов неисправностей  и причин их возникновения в системах:

- бытового водоотведения

- водостоков

- Производственная ситуация: неисправности и причины их возникновения в системе. Составьте перечень видов неисправностей  и причин их возникновения в системах:

- отопления

- вентиляции и кондиционирования воздуха

- Производственная ситуация: борьба с шумом при работе водопровода, перерывы в подаче воды, потери воды в сети. Составьте перечень работ по устранению неисправностей:

- неисправность насосов, засоры труб.

- нарушение циркуляции.

- снижение температуры воды.

- Производственная ситуация: проведение ремонта систем водоснабжения и водоотведения.

- при засорах трубопроводов, гидрозатворов,

- при неисправностях санитарных приборов

Разработайте технологические карты на ремонтные работы

- Производственная ситуация: производство работ по ремонту водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Подберите инструменты, приспособления и современное оборудование для проведения ремонтных работ. Опишите требования техники безопасности при ремонтных работах.

- Производственная ситуация: проведение ремонта систем водоснабжения и водоотведения.

- при проникновении запахов в помещения;

- при неисправностях водостоков.

Разработайте технологические карты на ремонтные работы

- Производственная ситуация: ремонт запорно-регулирующей водоразборной арматуры. Произведите выбор инструментов и приспособлений для проведения ремонтных работ.

Составьте план мероприятий, обеспечивающие работу сети холодного и горячего водоснабжения водопровода

- Производственная ситуация: составление технологических карт на ремонтные работы.

Составьте технологическую последовательность проведения ремонта системы отопления:

- при понижении температуры в помещении,

- при попадании воздуха в систему

- при замораживании труб и отопительных приборов.

- Производственная ситуация: составление технологических карт на ремонтные работы системы отопления. Составьте технологическую последовательность проведения ремонта при:

- неисправности элеваторного узла.

- неисправности водонагревателей.

- нарушении герметичности элементов системы.

- Производственная ситуация: составление дефектных ведомостей на системы водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Составьте план мероприятий по устранению дефектов систем вентиляции и кондиционирования воздуха

- Производственная ситуация: состав документации на реконструкцию сетей.

Оформите акты по оценке состояния:

- наружных сетей водоснабжения

- сетей канализации,

- тепловых сетей

- Производственная ситуация: реконструкция систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования.

Опишите технологическую последовательность работ:

- замена традиционных трубопроводов на пластмассовые

- замена санитарных приборов с использований новых технологий.

- Производственная ситуация: реконструкция систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования.

Опишите технологию восстановления трубопроводов используя:

- бесканальные технологии восстановления водопроводных,  водоотводящих сетей, тепловых сетей;

- -нанесение цементно-песчаных покрытий на внутреннюю поверхность трубопроводов.

- с помощью сплошных полимерных покрытий

- Производственная ситуация: реконструкция систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования.

Опишите технологию восстановления трубопроводов:

- путем протягивания полимерных труб;

- предварительно изолированных тепловой изоляцией трубопроводов тепловой сети

- Производственная ситуация: подбор персонала для проведения ремонтных работ систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Определите профессиональные качества персонала.

- Производственная ситуация: организация управления персоналом при проведении эксплуатационных  работ систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Составьте план проведения совещаний, переговоров, бесед.

- Производственная ситуация: организация работы бригады при проведении ремонтных работ систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Смоделируйте ситуационную задачу по принятию управленческого решения и его оценке.

- Производственная ситуация: оцените состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и полученному заданию/наряду. Произведите подбор инструментов и оборудования согласно технологическому процессу и сменному заданию/наряду

- Производственная ситуация: подбор инструментов и оборудования согласно технологическому процессу и сменному заданию/наряду

Выполните расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

- Производственная ситуация: плановый осмотр оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в соответствии с заданием и видом осмотра (в рамках технического обслуживания , регламентных и профилактических работ и т.д.)

Заполните техническую документацию по результатам осмотра: паспорта, журналы и  дефектные ведомости, акты  по оценке состояния систем и др.

- Производственная ситуация: планирование профилактических и регламентных работ по эксплуатации и ремонту систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Выберите оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических работ.

- Производственная ситуация: испытание систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Опишите технологии и техники проведения испытаний систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха согласно техническим документам.

- Производственная ситуация: ремонт систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Выполните расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте систем и оборудования

- Производственная ситуация: контроль ремонтных работ и сроков исполнения в соответствии с графиком ремонта систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Выберите оптимальные методы и способы проведения контроля ремонтных работ и сроков исполнения в соответствии с графиком ремонта

Рекомендуемая литература

Основные источники:

- Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, М: Политехника, 2019.

- Сибикин Ю.Д.Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. М.:-Академия, 2019.

- Бодров В.И. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха производственных зданий сельхозназначения. М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2019.

- Калмаков А.А., Романова С.С., Щелкунов С.А.Автоматика и автоматизация систем вентиляции.,. 2019.

- Крупнов Б.А., Терминология по строительной теплофизике, отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха и теплоснабжению, М: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2019.

- Краснов В.И. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2018.- 224 с.

- Орлов В.А. Монтаж и эксплуатация санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования: учебник для нач. проф. образования / К.С.Орлов – М.: Издательский центр «Академия», 2019– 336 с.

Дополнительные источники:

1. Билли К. Лэнгли, Руководство по устранению неисправностей в оборудовании для кондиционирования воздуха и в холодильных установках - Учебник-М.: Техносфера, 2012.

2. Сибикин Ю.Д. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. М.:- Академия, 2013.

3. Бодров В.И. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха производственных зданий сельхозназначения. М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2014.

Интернет-ресурсы:

1.Режим доступа: www.conditionery.ru.

2. Режим доступа: www.mir-klimata.com.

3. Режим доступа: www.mkc-ltd.ru .

4. Информационный портал. Режим доступа: https://ventportal.com/.

5. Информационный инженерный портал. Режим доступа:  http://helpeng.ru/.

6.Информационный инженерный портал. Режим доступа: http://www.teploportal.ru/vent.htm.