| 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Цели дисциплины Целью дисциплины «Проектирование зданий в особых условиях строительства» является формирование профессиональных знаний в области проектирования зданий и сооружений, в т.ч. с привлечением современных методов расчета и вычислительной техники, возводимых в особых условиях строительства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Задачи освоения дисциплины Задачей дисциплины является освоение методики архитектурноконструктивного проектирования зданий, а также отдельных конструктивных элементов зданий, возводимых в особых условиях строительства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисциплина «Проектирование зданий в особых условиях строительства» относится к дисциплинам вариативной части (дисциплина по выбору) блока Б1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процесс изучения дисциплины «Проектирование зданий в особых условиях строительства» направлен на формирование следующих компетенций: ПК-1 - Способен разрабатывать проектную документацию по проектированию зданий с обеспечением требований энергетической эффективности ПК-3 - Способен выполнять и организовывать научные исследования объектов гражданского строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компетенция |  |  |  |  | Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК-1 |  |  |  |  | знать - современные проблемы науки и техники, формы и методы научного познания; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | уметь - проводить анализ и оценку прочности, деформативности, долговечности, надежности и экономичности конструкций на всех стадиях, включая проектирование и эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Владеть - иностранным языком; -математическим аппаратом для разработки математических моделей процессов и явлений и решения практических задач профессиональной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК-3 |  |  |  |  | знать - основные физические законы и их использование в области механики, теплотехники в применении к профессиональной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | уметь - быть компетентным в области экологии, экономики, использовать в профессиональной деятельности естественнонаучные дисциплины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | владеть - основами архитектурно-конструктивного проектирования, основами конструирования ограждающих конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая трудоемкость дисциплины «Проектирование зданий в особых условиях строительства» составляет 4 з.е. Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| очная форма обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды учебной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего часов |  | Семестры |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Аудиторные занятия (всего) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  | 32 |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лекции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 16 |  |  |  |  |  |
| Практические занятия (ПЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 16 |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 |  | 112 |  |  |  |  |  |
| Курсовой проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  |  |
| Виды промежуточной аттестации - зачет с оценкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  |  |
| Общая трудоемкость: академические часы зач.ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 4 |  | 144 4 |  |  |  |  |  |
| заочная форма обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды учебной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего часов |  | Семестры |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Аудиторные занятия (всего) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 16 |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лекции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| Практические занятия (ПЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 |  | 124 |  |  |  |  |  |
| Курсовой проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  |  |
| Часы на контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Виды промежуточной аттестации - зачет с оценкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  |  |
| Общая трудоемкость: академические часы зач.ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 4 |  | 144 4 |  |  |  |  |  |
| 5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости по видам занятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| очная форма обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование темы |  |  |  | Содержание раздела |  |  |  |  |  |  | Лекц | Прак зан. |  | СРС | Всего, час |  |
| 1 | Общие правила строительства сейсмостойких зданий |  |  |  | Рекомендуемые схемы зданий в плане и конструктивные схемы. Сейсмостойкость зданий. Требования по глубине заложений фундаментов, типу фундаментов. Антисейсмические пояса, конструктивные решения. Застройка крупных массивов в сейсмических районах. Основы проектирования крупнопанельных зданий, зданий с несущими стенами из каменной кладки и зданий из железобетона. Требования к конструктивным схемам панельных зданий, выполнению стыков конструктивных элементов. Требования к размещению лоджий. Допустимые высоты этажей в здании, размеры сечений элементов (простенки, столбы). Общие требования к конструктивному и объемно-планировочному решению лестничных клеток. Железобетонные конструкции в сейсмических районах. |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  | 28 | 36 |  |
| 2 | Фундаменты в условиях сейсмических воздействий. |  |  |  | Сейсмические воздействия на фундаменты. Сейсмичность площадки строительства. Категории грунта по сейсмическим свойствам. Основные положения проектирования и конструирования сейсмостойких фундаментов. Принцип монолитности и равнопрочности. Расчет оснований и фундаментов с учетом сейсмических воздействий. |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  | 28 | 36 |  |
| 3 | Фундаменты в особых условиях строительства. |  |  |  | Слабые сильносжимаемые грунты. Мерзлые и вечномерзлые грунты. Лессы и лессовидные грунты. Плотные глинистые маловлажные грунты. Фундаменты на сильносжимаемых грунтах, особенности расчета. Конструктивные мероприятия по уменьшению чуствительности сооружений к неравномерным осадкам. Принципы использования вечномерзлых грунтов в качестве оснований. Схемы устройств для сохранения в основании сооружений вечномерзлого состояния грунтов. |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  | 28 | 36 |  |
| 4 | Строительство на крайнем севере и в условиях жаркого климата. |  |  |  | Районы крайнего севера, особенности. Районы с жарким климатом, особенности. Особенности объемно-планировочных и конструктивных решений. Мероприятия по уменьшению солнечной радиации. Ориентация зданий по сторонам света. |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  | 28 | 36 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 16 |  | 112 | 144 |  |
| заочная форма обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование темы |  |  |  | Содержание раздела |  |  |  |  |  |  | Лекц | Прак зан. |  | СРС | Всего, час |  |
| 1 | Общие правила строительства сейсмостойких зданий |  |  |  | Рекомендуемые схемы зданий в плане и конструктивные схемы. Сейсмостойкость зданий. Требования по глубине заложений фундаментов, типу фундаментов. Антисейсмические пояса, конструктивные решения. Застройка крупных массивов в сейсмических районах. Основы проектирования крупнопанельных зданий, зданий с несущими стенами из каменной кладки и зданий из железобетона. Требования к конструктивным схемам панельных зданий, выполнению стыков конструктивных элементов. Требования к размещению лоджий. Допустимые высоты этажей в здании, размеры сечений элементов (простенки, столбы). Общие требования к конструктивному и объемно-планировочному решению лестничных клеток. Железобетонные конструкции в сейсмических районах. |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 30 | 34 |  |
| 2 | Фундаменты в условиях сейсмических воздействий. |  |  |  | Сейсмические воздействия на фундаменты. Сейсмичность площадки строительства. Категории грунта по сейсмическим свойствам. Основные положения проектирования и конструирования сейсмостойких фундаментов. Принцип монолитности и равнопрочности. Расчет оснований и фундаментов с учетом сейсмических воздействий. |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 30 | 34 |  |
| 3 | Фундаменты в особых условиях строительства. |  |  |  | Слабые сильносжимаемые грунты. Мерзлые и вечномерзлые грунты. Лессы и лессовидные грунты. Плотные глинистые маловлажные грунты. Фундаменты на сильносжимаемых грунтах, особенности расчета. Конструктивные мероприятия по уменьшению чуствительности сооружений к неравномерным осадкам. Принципы использования вечномерзлых грунтов в качестве оснований. Схемы устройств для сохранения в основании сооружений вечномерзлого состояния грунтов. |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 32 | 36 |  |
| 4 | Строительство на крайнем севере и в условиях жаркого климата. |  |  |  | Районы крайнего севера, особенности. Районы с жарким климатом, особенности. Особенности объемно-планировочных и конструктивных решений. Мероприятия по уменьшению солнечной радиации. Ориентация зданий по сторонам света. |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 32 | 36 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 |  | 124 | 140 |  |
| 5.2 Перечень лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не предусмотрено учебным планом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В соответствии с учебным планом освоение дисциплины предусматривает выполнение курсового проекта в 2 семестре для очной формы обучения, в 2 семестре для заочной формы обучения. Примерная тематика курсового проекта: «Проектирование гражданского здания в особых условиях строительства» (по вариантам). Задачи, решаемые при выполнении курсового проекта: • Выполнить комплексную разработку архитектурно-конструктивных проектов зданий, возводимых в особых условиях строительства с использованием современных информационных технологий • Проектирование здания с учетом основ проектирования архитектурных и конструктивных элементов зданий, возводимых в особых условиях строительства Курсовой проект включат в себя графическую часть и расчетно-пояснительную записку. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 Этап текущего контроля Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оцениваются по следующей системе: «аттестован»; «не аттестован». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компе- тенция |  |  | Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции |  |  | Критерии оценивания |  |  |  |  | Аттестован |  |  | Не аттестован |  |  |  |
| ПК-1 |  |  | знать - современные проблемы науки и техники, формы и методы научного познания; |  |  | Полное или частичное посещение лекционных и практических занятий. Выполненные курсовой проект, тестовые задания на оценки |  |  |  |  | Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах |  |  | Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах |  |  |  |
|  |  |  | уметь - проводить анализ и оценку прочности, деформативности, долговечности, надежности и экономичности конструкций на всех стадиях, включая проектирование и эксплуатацию |  |  | Полное или частичное посещение лекционных и практических занятий.Выполненные курсовой проект, тестовые задания на оценки |  |  |  |  | Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах |  |  | Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах |  |  |  |
|  |  |  | владеть- математическим аппаратом для разработки математических моделей процессов и явлений и решения практических задач профессиональной деятельности |  |  | Полное или частичное посещение лекционных и практических занятий.Выполненные курсовой проект, тестовые задания на оценки |  |  |  |  | Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах |  |  | Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах |  |  |  |
| ПК-3 |  |  | знать - основные физические законы и их использование в области механики, теплотехники в применении к профессиональной деятельности |  |  | Полное или частичное посещение лекционных и практических занятий. Выполненные курсовой проект, тестовые задания на оценки |  |  |  |  | Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах |  |  | Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах |  |  |  |
|  |  |  | уметь - быть компетентным в области экологии, экономики, использовать в профессиональной деятельности естественнонаучные дисциплины |  |  | Полное или частичное посещение лекционных и практических занятий. Выполненные курсовой проект, тестовые задания на оценки |  |  |  |  | Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах |  |  | Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах |  |  |  |
|  |  |  | владеть - основами архитектурно-конструктивного проектирования, основами конструирования ограждающих конструкций |  |  | Полное или частичное посещение лекционных и практических занятий. Выполненные курсовой проект, тестовые задания на оценки |  |  |  |  | Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах |  |  | Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах |  |  |  |
| 7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 2 семестре для очной формы обучения, 2 семестре для заочной формы обучения по четырехбалльной системе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «отлично»; «хорошо»; «удовлетворительно»; «неудовлетворительно». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компе- тенция |  | Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции |  |  | Критерии оценивания |  | Отлично |  | Хорошо |  |  | Удовл. |  |  | Неудовл. |  |  |
| ПК-1 |  | знать - современные проблемы науки и техники, формы и методы научного познания; |  |  | Тест |  | Выполнение теста на 90- 100% |  | Выполнение теста на 80- 90% |  |  | Выполнение теста на 70- 80% |  |  | В тесте менее 70% правильных ответов |  |  |
|  |  | уметь - проводить анализ и оценку прочности, деформативности, долговечности, надежности и экономичности конструкций на всех стадиях, включая проектирование и эксплуатацию |  |  | Решение стандартных практических задач |  | Задачи решены в полном объеме и получены верные ответы |  | Продемонстр ирован верный ход решения всех, но не получен верный ответ во всех задачах |  |  | Продемонстр ирован верный ход решения в большинстве задач |  |  | Задачи не решены |  |  |
|  |  | владеть- математическим аппаратом для разработки математических моделей процессов и явлений и решения практических задач профессиональной деятельности |  |  | Решение прикладных задач в конкретной предметной области |  | Задачи решены в полном объеме и получены верные ответы |  | Продемонстр ирован верный ход решения всех, но не получен верный ответ во всех задачах |  |  | Продемонстр ирован верный ход решения в большинстве задач |  |  | Задачи не решены |  |  |
| ПК-3 |  | знать - основные физические законы и их использование в области механики, теплотехники в применении к профессиональной деятельности |  |  | Тест |  | Выполнение теста на 90- 100% |  | Выполнение теста на 80- 90% |  |  | Выполнение теста на 70- 80% |  |  | В тесте менее 70% правильных ответов |  |  |
|  |  | уметь - быть компетентным в области экологии, экономики, использовать в профессиональной деятельности естественнонаучные дисциплины |  |  | Решение стандартных практических задач |  | Задачи решены в полном объеме и получены верные ответы |  | Продемонстр ирован верный ход решения всех, но не получен верный ответ во всех задачах |  |  | Продемонстр ирован верный ход решения в большинстве задач |  |  | Задачи не решены |  |  |
|  |  | владеть - основами архитектурно-конструктивного проектирования, основами конструирования ограждающих конструкций |  |  | Решение прикладных задач в конкретной предметной области |  | Задачи решены в полном объеме и получены верные ответы |  | Продемонстр ирован верный ход решения всех, но не получен верный ответ во всех задачах |  |  | Продемонстр ирован верный ход решения в большинстве задач |  |  | Задачи не решены |  |  |
| 7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) 7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию - При проектировании зданий сейсмические воздействия учитываются при: - 4 баллах - 5 баллах - 6 баллах - 7 баллах - При проектировании зданий в сейсмическом районе самым неблагоприятным основанием является: - скальные грунты - пылевато-глинистые с IL<0,5 - водонасыщенные пески - Вечномерзлыми называют грунты, находящиеся в мерзлом состоянии в течение: - 1 и более месяцев - 1 и более лет - 3 и более лет - Общим правилом проектирования сейсмостойких зданий является: - сложная схема в плане с перепадами высот - сложная схема в плане с различной отметкой заложений фундаментов - симметричная схема в плане и единообразная конструктивная схема - Антисейсмические пояса устраивают в уровне: - верха оконных проемов - низа оконных проемов - низа перекрытий - цокольной части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач - Антисейсмический пояс выполняется: - шириной 250мм в месте пересечения продольных и поперечных стен - шириной 510мм по углам здания - шириной, равной ширине стены по всему периметру капитальных стен - В сейсмических районах кладка кирпичных зданий должна быть усилена: - арматурными сетками с шагом 500-1000мм - применением высокопрочным кладочных растворов - стальными связями - При проектировании зданий в сейсмическом районе рекомендуемый тип фундамента является: - отдельностоящие столбчатого типа - ленточного типа из сборных блоков и плит - сплошные плитные фундаменты или непрерывные фундаменты из перекрестных лент - При проектировании зданий в сейсмическом районе в уровне обреза фундамента следует выполнять гидроизоляцию: - в виде цементного слоя - на битумной основе - из рулонных материалов - гидроизоляция не выполняется - При строительстве в условиях жаркого климата наиболее эффективным средством борьбы с перегревом является: - правильная ориентация зданий по сторонам света и по отношению господствующих ветров - применение современных эффективных отделочных материалов - применение соответствующих объемно-планировочных решений - применение солнцезащитных устройств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач - При проектировании зданий в сейсмическом районе при расчетной сейсмичности в 9 баллов в каменных зданиях высотой 3 и более этажей выходы из лестничной клетки устраивают: - по обе стороны здания - один выход с двойным тамбуров - один выход без тамбура - отдельная лестничная клетка из каждой квартиры - При проектировании зданий в сейсмическом районе в панельных зданиях не допускается выполнять следующие элементы: - лоджии - балконы - терассы - эркеры - При проектировании зданий в условиях крайнего севера не допускается выполнять следующие элементы: - лоджии - балконы - эркеры - При проектировании зданий в сейсмическом районе при расчетной сейсмичности в 9 баллов в каменных зданиях высота этажа не должна превышать: - 2,8м - 3,0м - 3,3м - 3,6м - Сейсмостойкость зданий при их проектировании достигается путем: - применения соответствующих объемно-планировочных решений - применения ряда необходимых конструктивных решений - применения современных строительных материалов и технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету - Сейсмические районы. Сейсмическая шкала. Общие правила строительства сейсмостойких зданий. Схемы зданий в плане и конструктивные схемы. - Сейсмостойкость зданий. Антисейсмические пояса, конструктивные решения. Удорожание зданий за счет применения антисейсмических мероприятий. - Застройка крупных массивов в сейсмических районах. Общие требования. - Особенности возведения кирпичных зданий в сейсмических районах. Допустимые высоты этажей в здании, размеры сечений элементов (простенки, столбы). - Основы проектирования крупнопанельных зданий и зданий из железобетона в сейсмических районах. - Общие требования к конструктивному и объемно-планировочному решению лестничных клеток в сейсмических районах. - Фундаменты в условиях сейсмических воздействий. - Основные положения проектирования и конструирования сейсмостойких фундаментов. Принцип монолитности и равнопрочности. - Фундаменты на слабых сильносжимаемых грунтах, особенности проектирования. - Фундаменты на мерзлых и вечномерзлых грунтах, особенности проектирования. - Конструктивные мероприятия по уменьшению чуствительности сооружений к неравномерным осадкам. - Принципы использования вечномерзлых грунтов в качестве оснований. - Схемы устройств для сохранения в основании сооружений вечномерзлого состояния грунтов. - Строительство на крайнем севере, особенности объемно-планировочных и конструктивных решений. - Строительство в условиях жаркого климата, особенности объемно-планировочных и конструктивных решений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.5. Методика выставления оценки при проведении промежуточной аттестации Промежуточная аттестация осуществляется проведением проверки знаний теоретического и практического материала по всем разделам дисциплины, изученных студентом и оценкой качества выполнения курсового проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.7 Паспорт оценочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Контролируемые разделы (темы) дисциплины |  |  |  |  |  | Код контролируемой компетенции |  |  |  | Наименование оценочного средства |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Общие правила строительства сейсмостойких зданий |  |  |  |  |  | ПК-1, ПК-3 |  |  |  | Тест, требования к курсовому проекту, защита курсового проекта |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Фундаменты в условиях сейсмических воздействий. |  |  |  |  |  | ПК-1, ПК-3 |  |  |  | Тест, требования к курсовому проекту, защита курсового проекта |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Фундаменты в особых условиях строительства. |  |  |  |  |  | ПК-1, ПК-3 |  |  |  | Тест, требования к курсовому проекту, защита курсового проекта |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Строительство на крайнем севере и в условиях жаркого климата. |  |  |  |  |  | ПК-1, ПК-3 |  |  |  | Тест, требования к курсовому проекту, защита курсового проекта |  |  |  |  |  |
| 7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации. Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации. Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита курсовой работы, курсового проекта или отчета по всем видам практик осуществляется согласно требованиям, предъявляемым к работе, описанным в методических материалах. Примерное время защиты на одного студента составляет 20 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины - Сейсмостойкость и повышение этажности кирпичных зданий / У. Фахриддинов// Жилищное строительство. - 2012. - N 12 - С. 13-15. - Библиогр.: с. 15 (6 назв). - Плешивцев А.А. Архитектура и конструирование гражданских зданий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Плешивцев А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 403 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35438 - СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные (Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003)/ Минрегион России. - М.: ОАО "ЦПП", 2011.-64 с - СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 /М.: Минрегион России, 2012.- 57 с - Рыбакова Г.С. Архитектура зданий. Часть I. Гражданские здания [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рыбакова Г.С.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 166 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25270 - Архитектура зданий [Электронный ресурс]: методические указания и контрольные задания для студентов 2-го курса заочного отделения бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 Строительство/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 61 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30763 8.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем: Слайд-шоу, видеоматериалы при проведении лекций и практических занятий, методические пособия работы методического фонда, периодическая литература по архитектуре и строительству. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: стройконсультант; техэксперт. Актуальные версии: Microsoft Windows; Microsoft Office; AutoCAD; ArchiCAD; Art*Lantis; 3D Max; проектно-вычислительный комплекс Structure CAD Windows (SCAD) для расчета конструкций методом конечных элементов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудитория для проведения лекционных занятий оснащается компьютером и мультимедийным оборудованием. Аудитория для проведения практических занятий оснащается рабочим столом и компьютером для каждого студента, обустроенным рабочим местом преподавателя (доска для графической работы мелом или фломастером, компьютер, мультимедийное оборудование). Требуются персональные компьютеры с процессором не ниже Intel Core2Duo, имеющие выход в глобальную сеть Internet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По дисциплине «Проектирование зданий в особых условиях строительства» читаются лекции, проводятся практические занятия, выполняется курсовой проект. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не нашедшие отражения в учебной литературе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Практические занятия направлены на приобретение практических навыков расчета проектирования гражданского здания в особых условиях строительства. Занятия проводятся путем решения конкретных задач в аудитории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методика выполнения курсового проекта изложена в учебно-методическом пособии. Выполнять этапы курсового проекта должны своевременно и в установленные сроки. Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой курсового проекта, защитой курсового проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид учебных занятий |  |  |  | Деятельность студента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лекция |  |  |  | Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на практическом занятии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Практическое занятие |  |  |  | Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа |  |  |  | Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения учебного материала и развитию навыков самообразования. Самостоятельная работа предполагает следующие составляющие: - работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной литературой, а также проработка конспектов лекций; - выполнение домашних заданий и расчетов; - работа над темами для самостоятельного изучения; - участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; - подготовка к промежуточной аттестации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка к промежуточной аттестации |  |  |  | Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные перед зачетом с оценкой, зачетом с оценкой три дня эффективнее всего использовать для повторения и систематизации материала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |