Методические рекомендации

по выполнению практических работ

по дисциплине

«Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики»
для специальности
08.02.13 Монтаж и эксплуатации внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
Содержание:

Пояснительная записка                                                                                         5

Перечень практических работ                                                                              7

Критерии оценки отчетных работ                                                                        9

Практические работы                                                                                           10

Приложения  А                                                                                                      24

Литература                                                                                                             25                                                                                                             
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Методические рекомендации по выполнению лабораторно-практических работ по учебной дисциплине Гидравлика предназначены для обучающихся по специальности 08.02.07  Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции Практические занятия являются важным элементом учебной дисциплины. В процессе выполнения практических работ обучающиеся систематизируют и закрепляют полученные теоретические знания, развивают интеллектуальные и профессиональные умения, формируют элементы компетенций будущих специалистов.
Методические рекомендации предназначены для организации выполнения лабораторно-практических работ по учебной дисциплине  Гидравлика.
Программой  учебной дисциплины  предусмотрено выполнение 3 лабораторных и 4 практических работ, направленных на формирование элементов следующих компетенций:
	Код 

ПК, ОК, ЛР
	Умения
	Знания

	ОК.01  ОК.02  ОК.03  ОК.04;

ОК.09;
 ПК 3.1

 ЛР 7

ЛР 10

ЛР 14

ЛР 15


	· определять гидростатическое давление;

· определять режимы давления жидкостей, их виды и характеристики;

· производить гидравлические расчеты напорных и безнапорных трубопроводов;

· читать архитектурно-строительные и специальные

чертежи;

вычерчивать оборудование, трубопроводы и воздуховоды на планах этажей;

моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы;

моделировать и вычерчивать фрагменты планов, элементы систем на основании расчетов при помощи компьютерной графики;

· конструировать и выполнять фрагменты специальных  чертежей при помощи персональных компьютеров;


	· основы гидростатики и гидродинамики;

· виды гидравлических сопротивлений;

· режимы движения жидкостей;

· движения жидкостей в открытых руслах;

· движения грунтовых вод;

· движения жидкости в напорных трубопроводах;

· безнапорное движение в каналах и трубах;

· истечение жидкостей из отверстия и насадок.

· технологии проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

основных элементов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и

кондиционирования воздуха, и их условные

обозначения на чертежах;

правил оформления планов зданий с нанесением

оборудования, трубопроводов, воздуховодов и

аксонометрических схем;

требований к оформлению чертежей;

приемов и методов конструирования фрагментов

специальных чертежей при помощи персональных

компьютеров



Описание каждой лабораторно-практической работы содержит номер, название и цель работы, формируемые в процессе выполнения работы знания, умения и элементы компетенций, теоретическое изложение необходимого материала, варианты заданий, описание алгоритма выполнения работы и контрольные вопросы (с целью выявить и устранить недочеты в освоении материала). 
Для получения дополнительной, более подробной информации по основным вопросам учебной дисциплины в конце методических рекомендаций приведен перечень информационных источников. 
Отчеты студентов по лабораторно-практическим работам должны содержать номер, название и цель работы, выполненные задания и их результаты, ответы на контрольные вопросы и выводы по проделанной работе.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

для очной формы обучения

	Название работ
	Часы на выполнение работы

	Практическая работа №1                    
	Определение давления жидкости в сосуде                                                                 
	2

	Практическая работа №2
	Определение режимов движения жидкости
	2

	Лабораторная работа №1 
	Исследование гидравлических сопротивлений водопроводной арматуры

	2

	Практическая работа №3
	Определение гидравлических сопротивлений


	2

	Лабораторная работа №2 
	Определение давления в трубопроводе
	2

	Практическая работа №4
	Гидравлический расчет трубопровода непрерывной раздачи  
	2

	Лабораторная работа №3 
	Определение расхода воды в прямом канале
	2

	Итого
	14


ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
для заочной формы обучения
	Название работ
	Часы на выполнение работы

	Лабораторная работа №1                    
	Исследование гидравлических сопротивлений водопроводной арматуры

	2

	Лабораторная работа №2
	Определение давления в трубопроводе
	2

	Лабораторная работа №3 
	Определение расхода воды в прямом канале
	2

	Итог
	6


ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА
Каждая отчетная работа должна содержать:

1. Номер и название практической работы

2. Цель работы

3. Расчеты
4. Вывод по работе

5. Ответы на контрольные вопросы
Каждая отчетная работа должна быть аккуратно оформлена и вложена в папку с файлами. Отчет можно выполнять в рукописном варианте или с применением ПК. Первый файл в папке должен содержать титульный лист установленного образца (приложение А). Каждая отчетная работа подписывается преподавателем после её защиты и хранится в папке у студента до конца учебного года. В конце I семестра студент обязан сдать папку со всеми, подписанными преподавателем, работами и получить зачет по лабораторно-практическим работам за год. Зачет по лабораторно-практическим работам ставится при наличии в папке всех отчетных работ, проведенных в группе.
Критерии оценивания лабораторных и практических работ
	Критерии 
	Оценка 

	Результаты   посчитаны, сделан необходимый анализ, правильно  даны письменные ответы на контрольные вопросы,  правильно зарисованы схемы и сделан вывод
	Отлично 

	Результаты  посчитаны, не сделан  анализ,  не точно даны письменные ответы на контрольные вопросы, правильно зарисованы схемы и сделан вывод
	Хорошо 

	Результаты  посчитаны, не сделан  анализ,  не точно даны письменные ответы на контрольные вопросы, не  правильно  зарисованы схемы и не точно сделан вывод
	Удовлетворительно 


	Результаты   не посчитаны, не сделан  анализ,  не  даны письменные ответы на контрольные вопросы, не  правильно  зарисованы схемы и не  сделан вывод
	Неудовлетворительно 


Практическая работа № 1. 
Определение давления жидкости в сосуде
Цель работы: освоение техники измерения плотности, теплового расширения, вязкости и поверхностного натяжения жидкостей.

[image: image1.png]



 Схема устройства.

1 – термометр; 

2 - ареометр;

3 – вискозиметр;

4 - капиллярный вискозиметр;

5 – сталагмометр.

Определение коэффициента теплового расширения жидкости.

Порядок выполнения работы:

1) Подсчитать общее число градусных делений 
[image: image2.wmf]Т

D

 в шкале термометра  измерить расстояние l между крайними штрихами шкалы.

2) Вычислить приращение объема термометрической жидкости 
[image: image3.wmf]l

r

W

2

p

=

D

, где r- радиус капилляра термометра.

3) С учетом начального (при 00С) объема термометрической жидкости W - значение коэффициента теплового расширения  
[image: image4.wmf]T

W

W

Т

D

D

=

/

)

/

(

b

 и сравнить его со значением 
[image: image5.wmf]T

*

b

. Значение используемых величин занести в таблицу.

	Жидкость
	
[image: image6.wmf]r

кг/м3
	
[image: image7.wmf]р

b

МПа-1
	
[image: image8.wmf]Е

b

С-1
	
[image: image9.wmf]6

10

×

n

м2/с
	
[image: image10.wmf]s

Н/м

	Вода пресная
	998
	0,49
	0,15
	1,01
	73

	Спирт этиловый
	790
	,78
	1,10
	1,52
	23

	Масло:
	
	
	
	
	

	Автол М-8В
	900
	0,60
	0,64
	300
	25

	Индустриальное 20
	900
	0,72
	0,73
	110
	25

	Трансформаторное
	890850
	0,60
	0,70
	30
	25

	АМГ-10
	
	0,76
	0,83
	20
	25


Жидкость в термометре – автол.

	Вид жидкости
	r ,см
	W,см3
	
[image: image11.wmf]D

T, 0С
	L, см
	
[image: image12.wmf]D

W, см3
	
[image: image13.wmf]Т

b

, 0С-1
	
[image: image14.wmf]0

Т

b

С-1

	
	
	
	
	
	
	
	


Измерение плотности жидкости ареометром.

Порядок выполнения работы:

1) Измерить глубину погружения h ареометра по миллиметровой шкале на нем.

2) Вычислить плотность жидкости по формуле 
[image: image15.wmf])

/(

4

2

h

d

m

p

r

=

 где т и d –масса и диаметр ареометра. Эта формула получена путем приравнивания силы тяжести ареометра G=mg и выталкивающей (архимедовой) силы PA=pgw , где объем погруженной части ареометра W= (
[image: image16.wmf]p

d2/4)h.

3) Сравнить опытные значения плотности р со справочным значением р* . Значение используемых величин свести в таблицу. 

	Вид жидкости
	m, г
	d, см
	h ,см
	
[image: image17.wmf]r

,г/см3
	
[image: image18.wmf]r

,г/см3

	
	
	
	
	
	


Определение вязкости вискозиметром Стокса.

Порядок выполнения работы:

1) Повернуть устройство №1 в вертикальной плоскости на 1800 и зафиксировать секундомером время t прохождения шариком расстояния l между двумя метками в приборе 3. Шарик должен падать по оси емкости без соприкосновения со стенками. Опыт выполнить 3 раза, а затем определить среднеарифметическое значение времени t.

2) Вычислить опытное значение кинематического коэффициента вязкости жидкости 
[image: image19.wmf]))

/

(

2

.

43

18

/(

)

1

/

(

2

D

d

l

l

t

gd

ш

+

-

=

r

r

n

 , где g - ускорение свободного падения;   d, D - диаметры шарика и цилиндрической емкости; p, pш - плотности жидкости и материала шарика;

3) Сравнить опытным путем значение коэффициента вязкости 
[image: image20.wmf]n

 с табличным значением 
[image: image21.wmf]n

* . Значения используемых величин свести в таблицу.

	Вид жидкости
	
[image: image22.wmf]r

,

кг/м3
	t,с
	l,м
	d,м
	D,м
	
[image: image23.wmf]r

ш,

кг/м3
	
[image: image24.wmf]u

,м2/с
	
[image: image25.wmf]u

*м2/с

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Измерение вязкости капиллярным вискозиметром.

Порядок выполнения работы:

1) Перевернуть устройство №1 в вертикальной плоскости и определить секундомером время стечения через капилляр объема жидкости между метками из емкости вискозиметра 4 и температуру Т по термометру 1.

2) Вычислить значение кинематического коэффициента вязкости 
[image: image26.wmf]Mt

=

n

 (М – постоянная прибора)  и сравнить его с табличным значением. Данные свести в таблицу.

	Вид жидкости
	М,м2/с2
	t,с
	
[image: image27.wmf]u

м2/с
	T,0С
	
[image: image28.wmf]u

*м2/с

	
	
	
	
	
	


Измерение поверхностного натяжения сталагмометром.

Порядок проведения работы:

1) Повернуть устройство №1 и подсчитать число капель, полученных в сталагмометре 5 из объема высотой S между двумя метками. Опыт  повторить три раза и вычислить среднее арифметическое значение числа капель n.

2) Найти опытное значение коэффициента поверхностного натяжения 
[image: image29.wmf]n

К

/

r

s

=

(К – постоянная сталагмометра) и сравнить его с табличным значением. Данные привести в таблицу.

	Вид жидкости
	К,м3/с
	
[image: image30.wmf]r

,кг/м3
	n
	
[image: image31.wmf]s

,Н/м
	
[image: image32.wmf]s

*H/м

	
	
	
	
	
	


Вывод:

Практическая работа № 2.
Определение режимов движения жидкости
Цель работы: Наблюдение потоков жидкости с различной структурой и выявление факторов, влияющих на структуру.

[image: image33.jpg]



1,2-баки;

4,5-опытные каналы;
7-решётка;

3-перегордка;
6-щель;


8-уровневая шкала;

Порядок выполнения работы.

1. Создать в канале 4 ламинарный режим движения жидкости. Для этого при заполненном водой баке 1 поставить устройство баком 2 на стол. (Рис. а) Наблюдать структуру потока.

2. Повернуть устройство в вертикальной плоскости по часовой стрелке на 180º (рис. б). Наблюдать турбулентный режим течения в канале 5.

3. При заполнении водой баке 2 поставить устройство так, чтобы канал 5 занял нижнее горизонтальное положение(рис. в). Наблюдать в канале процесс перехода от турбулентного режима к ламинарному.

4. При заполнении водой баке 2 поставить устройство так, чтобы канал 4 занял нижнее горизонтальное положение (рис.г). Наблюдать за структурой потока в баке при внезапном сужении, внезапном расширении в канале за щелью и при выходе потока из канала в бак 1. Обратить внимание на вальцовые зоны, транзитную струю и связь скоростей с площадями сечений каналов.

5. При заполненном баке 1 наблюдать структуру течения при обтекании перегородки 3 (рис. д).

6. Сделать зарисовку структуры потоков.

	Ламинарный режим
	Турбулентный режим
	Расширение потока
	Обтекание стенки

	
	
	
	


Вывод: 

Лабораторная работа № 1.
Исследование гидравлических сопротивлений водопроводной арматуры
Цель работы: Приобретение навыков по измерению гидростатического давления жидкостными приборами.

[image: image34.jpg]



1.Полость с атмосферным давлением;

2. опытный резервуар;
3-пьезометр;
4-уровнеметр; 5-мановакуметр; 6-пьезоиетр; 7-вакуметр.

Порядок выполнения работы

1. В резервуаре 2 над жидкостью создать давление выше атмосферного (Ро>Ра), о чём свидетельствует превышения уровня жидкости в пьезометре 3 над уровнем в резервуаре и прямой перепад уровней в мановакуметре (рис. а).Для этого устройство поставить на правую сторону , затем поворотом его против часовой стрелки отлить часть жидкости из левого колена мановакууметра 5 в резервуар 2.

2. Снять показания пьезометра hп, уровнемера Н и мановакууметра hм.

3. Вычислить абсолютное давление на дне резервуара через показания пьезометра, а затем через величины, измеренные уровнемером и мановакууметром. Для оценки сопоставимости результатов определения давления на дне резервуара двумя путями найти относительную погрешность δр.

4. Над свободной поверхностью жидкости в резервуаре 2 создать вакуум (Ро<Ра), когда уровень жидкости в пьезометре 3 становится ниже . чем в резервуаре. А на вакуумметре 5 появляется обратный перепад Hв (рис. б). Для этого устройство поставить на левую сторону, а затем наклоном вправо отлить часть жидкости из резервуара 2 в левое колено мановакууметра 5. Дальше см. п.п.2 и3.

5. перевернуть устройство против часовой стрелки (рис. в) и определить манометрическое или вакуумметрическое давление в заданной точке С через показания пьезометра 6 , затем с целью проверки найти его через показания обратного пьезометра 7 и уровнемером 4. 

	№ п/п
	Наименование величин
	Обозначения, формулы
	Условия опыта

Р0
[image: image35.wmf]ñ

РА          Р0 
[image: image36.wmf]á

РА        

	1.
	Пьезометрическая высота, м
	hn
	
	

	2,
	Уровень жидкости в резервуаре, м
	H
	
	

	3,
	Манометрическая высота, м
	hm
	
	

	4,
	Вакуумметрическая высота, м
	hB
	
	

	5,
	Абсолютное давление на дне резервуара по показанию пьезометра, Па
	
[image: image37.wmf]n

a

gh

p

p

r

+

=


	
	

	6,
	Абсолютное давление в резервуаре над жидкостью, Па
	
[image: image38.wmf]m

a

gh

p

p

r

+

=

0



[image: image39.wmf]b

a

gh

p

p

r

-

=

0


	
	

	7,
	Абсолютное давление на дне резервуара через показания мановакууметра и уровнемера, Па
	
[image: image40.wmf]gH

p

p

r

+

=

0

*


	
	

	8,
	Относительная погрешность результатов определения давления на дне резервуара, %
	
[image: image41.wmf]p

p

p

p

/

*)

(

100

-

=

d


	
	


Вывод: 

Практическая работа № 3.
Определение гидравлических сопротивлений
Цель работы: Освоение расчетного метода определения режима течения.

Порядок выполнения работы.

1. Создать в канале 4 течение жидкости при произвольном наклоне устройства №3 от себя.

2. Измерить время t перемещения уровня воды в баке на некоторое расстояние S и снять показания термометра T, находящегося в устройстве №1.

3. Подсчитать число Рейнольдса по порядку указанному в таблице.

4. Повернуть устройство в его плоскости на 180º и выполнить операции по н.п. 2,3.

5. Сравнить полученные значения чисел Рейнольдса между собой, и затем на основе сравнения с критическим значениями, сделать вывод о режиме течения.

	№ п/п
	Наименование величин
	Обозначения, формулы
	№ опыта

	
	
	
	1
	2

	1
	Изменение уровня воды в баке, см
	S
	
	

	2
	Время наблюдения за уровнем, с
	t
	
	

	3
	Температура воды, 0С
	T
	
	

	4
	Кинематический коэффициент вязкости воды, см2/с
	
[image: image42.wmf])

22

,

0

34

100

/(

9

,

17

2

Т

Т

+

+

=

u


	
	

	5
	Объем воды, поступающей в бак за время t, см3
	W=ABS
	
	

	6
	Расход воды, см3/с
	Q=W/t
	
	

	7
	Средняя скорость теченя в канале, см/сек
	V=Q/
[image: image43.wmf]w


	
	

	8
	Число Рейнольдса
	Re=Vd/
[image: image44.wmf]u


	
	

	9
	Название режима течения 
	Re(<,>)Rek=2300
	
	


Вывод: 
Лабораторная работа № 2. 
Определение давления в трубопроводе
Цель работы: Опытное подтверждение уравнения Д.Бернулли, т.е. понижения механической энергии по течению и перехода потенциальной энергии в кинетическую и обратно (связи давления со скоростью).

Порядок выполнения работы.

1. При заполнении водой бак 2 перевернуть устройство для получения течения в канале переменного сечения 3.

2. Снять показания пьезометра Hп=P/(ρg) по нижним частям менисков воды в них.

3. Измерить время t перемещения уровня в баке на произвольно заданную величину S.

4. По размерам А и В поперечного сечения бака, S, и времени t определить расход воды в канале , а затем скоростные Hk и полные H напоры в сечениях канала по порядку, указанному в таблице.

5. Вычертить пьезометрическую линию и напорную линию.

6. Проанализировать изменение полной механической, потенциальной и кинетической энергии.

Обработка опытных данных.

	 №

п/п
	Наименование

Величин.
	Обозначения,

формулы
	Сечения канала

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	1.
	Площадь сечения канала, см
	ω
	
	
	
	
	
	

	2.
	Средняя скорость, см/с
	V=Q/ω
	
	
	
	
	
	

	3.
	Пьезометрический напор, см
	Hп=P/(ρg)
	
	
	
	
	
	

	4.
	Скоростной напор, см
	Нк=
[image: image45.wmf]g

V

2

2


	
	
	
	
	
	

	5.
	Полный напор, см
	
[image: image46.wmf])

2

(

)

/(

2

g

V

g

P

H

+

=

r


	
	
	
	
	
	


[image: image47.png]Hn
L A SIS

I esomeTpHAECKAS NHEHS
(noxamiBaeTHIMEREREE

MOTERNHATE HOM SHEPIHH BROML
notoxa)

y4acTok




[image: image48.png]yyacToK




Вывод: 

Практическая работа № 4.
Гидравлический расчет трубопровода непрерывной раздачи
Цель работы: Освоение экспериментального и расчетного способов определения потерь напора на трение   по длине.

Порядок выполнения работы.

1. При заполненном водой баке  поставить устройство на стол баком 2.

2. Снять показания пьезометров I-V , измерить время t измерения уровня в баке на произвольно заданную величину S и температуру T в помещении.

3. Построить по показаниям пьезометров пьезометрическую линию. На этой линии выделить участок с постоянным наклоном. Определить его длину e и опытное значение потерь he по показаниям крайних пьезометров на ней.

4. Найти число Рейнольдса и расчётное значение потерь напора he* по порядку, и относительное расхождение опытного и расчётного значений потерь напора.

D=0.5 см; w=0.25 cm^2; A=21 cm; B=4 cm; T=24 
[image: image49.wmf]С

0

; S=7 cm; t=30 c; Q=ABS/t=19.6 
[image: image50.wmf]с

см

/

3

; V=q/w=19.6/0.25=78.4 cm/c

Абсолютную шероховатость стенок канала принять равной 
[image: image51.wmf]Δ=0,001 мм.

	№
	Наименование величины
	Обозначения, формулы
	Значения

	1.
	Показания пьезометров, см
	
[image: image52.wmf])

(

...

)

(

2

1

g

P

g

P

r

r


	7;5.5;4;3.8;1.5

	2.
	Длина участка с равномерным движением, см
	l
	

	3.
	Опытное значение потерь напора подлине, см
	
[image: image53.wmf])

(

)

/(

5

3

g

P

g

P

h

э

r

r

-

=


	

	4.
	Кинематический коэффициент вязкости воды, 
[image: image54.wmf]с

см

/

2


	
[image: image55.wmf])

22

.

0

34

1000

/(

9

.

17

2

T

T

+

+

=

J


	

	5.
	Число Рейнольдса.

	
[image: image56.wmf]n

/

Re

Vd

=



	

	6.
	Коэффициент трения

при Re<2300

        2300<Re<10d/Δ
        Re>10d/Δ
	λ=64/Re

λ=0.316/Re
[image: image57.wmf]25

.

0


λ=0.11
[image: image58.wmf]25

.

0

)

/

Re

/

68

(

d

L

+


	

	7.
	Расчетное значение потерь напора по длине, см
	
[image: image59.wmf]g

V

d

l

h

э

2

*

2

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

l


	

	8.
	Относительное расхождение.
	
[image: image60.wmf]э

э

э

п

h

h

h

/

*)

(

+

=

d


	


Вывод: 

Лабораторная работа № 3.
Определение расхода воды в прямоугольном канале
Цель работы: Определение опытным путем потерь напора на преодоление местных сопротивлений и сравнение их с рассчитанными по инженерным формулам.
Порядок выполнения работы.
1. Перенести из таблицы л.р. №6 значения площадей сечений и скоростей.

2. Определить опытные значения местных потерь hm(hbc,hp) из графика.

3. Найти расчётное значения местных потерь, сравнить их с опытными.
	№

пр
	Наименование 

величин
	Обозначение 

формул
	Вид сопротивления

	
	
	
	сужение
	расширение

	
	
	
	1 (II)
	2(III)
	1(IV)
	2(V)

	1.
	Площади сечений, см²
	ω
	
	
	
	

	2
	Средние скорости за сопротивлением, см
	V2
	
	
	
	

	3
	Опытное значение местных потерь, см
	hm(hbc,hp)
	
	

	4.
	Коэффициенты местных сопротивлений
	
[image: image61.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

1

2

1

5

.

0

w

w

x

BC



[image: image62.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

1

2

2

w

w

x

BP


	
	

	5,
	Расчетное значение местных потерь, см
	 
[image: image63.wmf])

/(

2

2

g

V

h

m

r

x

=


	
	


Вывод: 

Приложение   А
Министерство образования и науки Челябинской области         

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

 «Южно-Уральский государственный технический колледж»

ОТЧЕТ
по выполнению  лабораторно-практических  работ

учебной дисциплины
Гидравлика

                                                       выполнила:  студентка  Золотарева А.И.

группа: ВВ-225/б

                                                                 проверил:  преподаватель  Лир С.В.
Челябинск 2018г
Список литературы
Основные источники: 

1. Ухин Б.В., Гусев А.А. Гидравлика учебник для ССУЗов –Издательство: Инфра – М. 2016г, 431с.

Дополнительные источники:

2. Калицун В.И. Гидравлика, водоснабжение и канализация: Уч. пособие. – М.: Стройиздат, 2014г.

3. Брюханов О.Н. Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики: Уч. пособие. – М.: ИНФА-М, 2014.

4.  Сайриддинов С.Ш. Гидравлика систем водоснабжения и водоотведения: Уч. пособие. – М.: Изд-во АСВ, 2014.

5. Лир С.В.  Конспекты по гидравлике  2012г
Интернет-ресурсы:

        1.  Гидравлика [Электронный ресурс]. - Режим доступа. http://www.physics.ru
2.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. - Режим доступа. http://window.edu.ru/
3.  Учительский портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа. http://www.uchportal.ru 

4.  Формы поперечного сечения труб и каналов [Электронный ресурс]. - Режим доступа. http://www.studref.com 

1

_1142699970.unknown

_1142751618.unknown

_1144174182.unknown

_1144174842.unknown

_1144177088.unknown

_1144416201.unknown

_1144416300.unknown

_1144177168.unknown

_1144177300.unknown

_1144175194.unknown

_1144175506.unknown

_1144175082.unknown

_1144174535.unknown

_1144174729.unknown

_1144174369.unknown

_1144173389.unknown

_1144173611.unknown

_1144173930.unknown

_1144173466.unknown

_1142751909.unknown

_1142752242.unknown

_1142751650.unknown

_1142701077.unknown

_1142750155.unknown

_1142750695.unknown

_1142751286.unknown

_1142750413.unknown

_1142749891.unknown

_1142750089.unknown

_1142701853.unknown

_1142749731.unknown

_1142701108.unknown

_1142701705.unknown

_1142700432.unknown

_1142700968.unknown

_1142701034.unknown

_1142700914.unknown

_1142700135.unknown

_1142700369.unknown

_1142700063.unknown

_1142698088.unknown

_1142699423.unknown

_1142699831.unknown

_1142699860.unknown

_1142699489.unknown

_1142698411.unknown

_1142698595.unknown

_1142698366.unknown

_1142697764.unknown

_1142698008.unknown

_1142698087.unknown

_1142698086.unknown

_1142697808.unknown

_1142697695.unknown

_1142697730.unknown

_1142697677.unknown

