МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

по учебной дисциплине

ПРИКЛАДНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

для специальности

08.02.13 Монтаж и эксплуатации внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические рекомендации по выполнению практических работ по дисциплине являются частью программы подготовки специалистов среднего звена специальности для специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Практические занятия являются важным элементом учебной дисциплины. В процессе выполнения практических работ, обучающиеся систематизируют и закрепляют полученные теоретические знания, развивают интеллектуальные и профессиональные умения, формируют элементы компетенций будущих специалистов.

Программой дисциплины предусматривается выполнение 10 практических работ направленных на формирование элементов следующих компетенций:

- ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

- ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

- ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

- ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

- ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

- ПК 1.1. Принимать участие в проектировании элементов систем водоснабжения и водоотведения;

- ПК 1.3. Разрабатывать технологические схемы очистки воды и обработки осадков;

- ПК 1.5. Разрабатывать чертежи элементов систем водоснабжения и водоотведения

умения:

- использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства;

знания:

- состав информационных и телекоммуникационных технологий;

- функции и возможности использования информационных технологий в профессиональной деятельности

Описание каждой практической работы содержит номер, название и цель работы, формируемые в процессе выполнения работы знания, умения и элементы компетенций, описание алгоритма выполнения работы и контрольные вопросы (с целью выявить и устранить недочеты в освоении материала).

Для получения дополнительной, более подробной информации по основным вопросам учебной дисциплины в конце методических рекомендаций приведен перечень информационных источников.

Методические рекомендации по выполнению практических работ предлагается использовать для проведения практических занятий со студентами, а так же для самостоятельного изучения  студентами практической части дисциплины.

Критерии оценивания:

- Оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений;

- Оценка «хорошо»  выставляется обучающемуся  за 80-89% правильно выполненного задания;

- Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся  за работу, выполненную в не полном объеме  (не менее выполнение практически всей работы (не менее 70%));

- Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме  (менее 70% всей работы).

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

Общие требования безопасности

- Входить в кабинет информационных технологий, как во время урока, так и во внеурочное время и выходить из него можно только после разрешения преподавателя.

- Все студенты должны выполнять только ту работу, которая поручена или разрешена им преподавателем и только под его наблюдением.

Требования безопасности перед началом работы

- Зайдя в кабинет, положите в шкаф для сумок свою личную сумку, с собой возьмите необходимые для занятия тетрадь, ручку, учебное пособие.

- Проходите по кабинету спокойно, не торопясь, не толкаясь, не задевая столы и занимайте отведенное вам место, ничего не трогая на столах.

- Перед началом работы необходимо наружным осмотром проверить отсутствие видимых повреждений электрошнуров и электроарматуры.

- При обнаружении каких-либо неисправностей в предстоящей работе необходимо обратиться к преподавателю.

Требования безопасности во время работы

- Работать нужно внимательно и осторожно.

- Не разговаривайте во время работы, не поворачивайтесь, не отвлекайте товарищей.

- Выполнять только работу, порученную или разрешенную преподавателем.

- На рабочем месте необходимо соблюдать порядок и чистоту.

- Запрещается:

- трогать разъемы соединительных кабелей.

- прикасаться к питающим проводам и устройствам заземления, к экрану и к тыльной стороне монитора.

- запрещается включать и выключать мониторы или ПК без разрешения.

- класть на монитор, системный блок и клавиатуру посторонние предметы.

- работать во влажной одежде и влажными руками.

- загромождать проходы по кабинету и рабочее место.

- вставать с места и ходить по кабинету во время работы.

Требования безопасности по окончании работы

- С разрешения преподавателя выключить видеотерминалы.

- ОБЯЗАТЕЛЬНО привести в порядок свое рабочее место.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

| № работы | Наименование практической работы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
|  | Поиск информации по специальности | 2 |
|  | Выполнение элементов пояснительной записки в текстовом редакторе Word | 2 |
|  | Создание чертежа в AutoCAD | 2 |
|  | Вычерчивание санитарно-технического оборудования на плане этажа | 4 |
|  | Вычерчивание санитарно-технического оборудования на плане подвала | 4 |
|  | Вычерчивание санитарно-технического оборудования на плане кровли | 4 |
|  | Вычерчивание аксонометрической схемы сети водоснабжения | 2 |
|  | Вычерчивание аксонометрической схемы сети водоотведения | 2 |
|  | Вычерчивание продольной схемы сети канализации | 4 |
|  | Вычерчивание генерального плана. Вычерчивание схемы водомерного узла | 4 |
|  |  | 30 |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1.

Название практической работы: Поиск информации по специальности.

Цель работы: научиться выполнять поиск, сохранение нормативных документов, устанавливать закладку на документ, выполнять подсчет страниц в документе, пользоваться электронной почтой.

умения:

- Выполнение поиска информации по специальности в информационно-поисковой системе Интернет;

- Создавать ящик электронной почты, отправлять электронное письмо с вложением;

знания (актуализация):

- Технология поиска информации;

- Применять компьютерные и телекоммуникационные средства;

элементы следующих компетенций:

- ПК 1.1 Принимать участие в проектировании элементов систем водоснабжения и  водоотведения

Ход занятия:

- В своей сетевой папке создайте папку Практическая работа №10;

- Изучите интерфейс СПС Консультант Плюс и ИПС Кодекс;

- Используя данные системы или информационно-поисковые системы, найдите документы и сохраните в своей папке:

- СП 30.13330.2012 – Внутренний водопровод и канализация

- ГОСТ 21.601-2011 - Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации

- ГОСТ 21.704-2011 - Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации.

- ГОСТ 21.205-93 - Условные обозначения элементов санитарно-технических систем

- ГОСТ 3262-75 - Трубы стальные водогазопроводные. 
ГОСТ 6482-2011 - Трубы железобетонные безнапорные.

- Техрегламент по пожарной безопасности  19/09/2013

- Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

- Приказ Росстандарта от 20 сентября 2012 года N 394-ст ГОСТ 5089-2011 "Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия".

- Градостроительный Кодекс

- Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании»

- Просчитать количество страниц, просмотреть предварительный просмотр;

- Просмотрите оглавление документа;

- Оформите список найденных источников в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»

- Подготовьте отчет о проделанной работе.

- Оформите отчет и отправьте подготовленный список используемой литературы преподавателю в электронном виде на указанный адрес .электронной почты.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2.

Название практической работы: Выполнение элементов пояснительной записки в текстовом редакторе Word

Цель работы: Изучить технологию создания сложных комплексных документов в текстовом процессоре. Научиться создавать автоматическое оглавление, использовать стили в документе.

знания (актуализация):

- Принципы форматирования страницы и текста;

- Правила создания формул и таблиц, списков;

умения:

- Создавать комплексный документ средствами текстового процессора.

элементы следующих компетенций:

- ПК 1.1 Принимать участие в проектировании элементов систем водоснабжения и  водоотведения

Ход работы:

- Найти на сетевом диске Y: документ MicrosoftWord Комплексный.docx и скопировать на свой диск Х: в папку Практика1.

- Переименовать файл в Курсовая работа.docx и произвести следующие изменения:

  - Задать поля – левое – 2,5 см.; правое – 1 см, нижнее, верхнее по 1,5 см

  - Вставить в колонтитул рамку для курсовой работы (файл Рамка.docx)

  - Задать на весь текст шрифт TimesNewRoman, размер шрифта – 14 пт., междустрочный интервал – 1,5, отступ первой строки – 1,25 пт., выровнять абзацы по ширине. Интервал между абзацами - 0. Убрать пустые строки в документе.

  - Формулы разместить по центру и пронумеровать (нумерация сквозная)

Пример оформления формулы:

(1)

- Отформатировать таблицы: выравнивание текста по центру, одинарный междустрочный интервал. Установить оптимальный размер ячеек. Вверху ввести название таблицы.

Пример оформления таблицы:

- Пронумеровать страницы (Вставка-Номер страницы). Нумерация со 2 стр. Расположить номер страницы в рамке (нижний правый угол).

- Вставить в документ рисунки из сетевой папки ВВ. Обтекание текстом – в тексте. Рисунки пронумеровать и назвать. (Рис.1 - …..)

- Установить стили заголовков (Главная). Изменить параметры: Заголовки 1 уровня – полужирный, 14 пт., регистр – все прописные, выравнивание по ширине. Заголовки 2 уровня – курсив, 14 пт., выравнивание по центру.

- Сформировать автоматическое оглавление (Ссылки) на первом листе документа. Отформатировать оглавление аналогично основному тексту.

- Установить особый колонтитул для первой страницы (Конструктор) – без рамки и номера страницы.

- На первой странице сформировать титульный лист по образцу, используя таблицу без границ для распределения текста «Руководитель-Разработал».

Министерство образования и науки Челябинской области Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Южно-Уральский государственный технический колледж" ЗАЩИЩЕНО ОЦЕНКА__________ Руководитель ________ И.О. Фамилия. Водоснабжение и водоотведение жилого дома Курсовая работа По дисциплине: Проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения ЮУрГТК 08.02.04 КР Руководитель Преподаватель ЮУрГТК ___________И.О. Фамилия; Разработал Студент группы МС-3**/б ___________И.О. Фамилия. г. Челябинск, 20**

- Выполнить отчет и завершить работу.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3.

Название практической работы: Создание чертежа в AutoCAD

Цель: Создавать чертёж в AutoCAD

знания (актуализация):

- Основные приемы работы в САПР AutoCAD;

умения:

- Использовать САПР для создания простейших чертежей на основе шаблона;

элементы следующих компетенций:

- ПК 1.1 Принимать участие в проектировании элементов систем водоснабжения и  водоотведения

- ПК 1.5 Разрабатывать чертежи элементов систем водоснабжения и водоотведения

Ход занятия

Задание: Создать чертёж, начертить план 1 этажа

- Чтобы создать чертеж выберите в меню "Файл" - Создать или на панели быстрого доступа - Создать или на стандартной панели инструментов - Создать. Появится окошко "Выбор шаблона":

- Новый чертеж в программе создается на основе шаблона чертежа, в котором уже заданы следующие параметры чертежа: тип и точность представления единиц, основные надписи, рамки и логотипы, имена слоев, значения параметров "Шаг", "Сетка" и "Орто", границы сетки, стили аннотаций (размер, текст, таблица и мультивыноска), типы линий. Файлы шаблонов чертежей имеют расширение dwt. В программе присутствует стандартный набор шаблонов. Выберем среди них подходящий нам, к примеру, acadiso.dwt. и нажмем Открыть. Создастся новый файл чертежа на основе выбранного шаблона.

- Если у Вас уже есть созданный файл чертежа с выставленными параметрами, то его можно использовать в качестве шаблона AutoCAD.

- У нас есть возможность задать используемый по умолчанию шаблон чертежа при создании нового файла, чтобы не выскакивало окно "Выбор шаблона". Для этого выбираем: Меню - Сервис - Настройка - Вкладка "Файлы" - Параметры шаблонов - Шаблон по умолчанию для команды

- Создать

- Щелкаем дважды на слове Нет и в появившемся окне выбираем желаемый шаблон и нажимаем Открыть. Теперь заданный шаблон будет использоваться по умолчанию при создании чертежа AutoCAD.

- Создать чертёжплана 1 этажа:

- Сдайте работу преподавателю в электронном виде.

- Оформите отчет по практической работе.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4.

Название практической работы:Вычерчивание санитарно-технического оборудования на плане этажа

Цель работы:Научиться вычерчивать в САПР AutoCADсанитарно-техническое оборудование

знания (актуализация):

- Основные приемы работы в САПР AutoCAD;

умения:

- Использовать САПР для создания простых чертежей.

элементы следующих компетенций:

- ПК 1.1 Принимать участие в проектировании элементов систем водоснабжения и  водоотведения

- ПК 1.5 Разрабатывать чертежи элементов систем водоснабжения и водоотведения

Ход работы:

- Открыть план 1 этажа из работы №2.

- Открыть новый шаблон

- Скопировать оси, размеры, стены, окна из работы № 2

Задание:

- Вычертить санитарно-техническое оборудование на плане 1 этажа.

- Написать обозначения стояков.

- Перейти на лист 1. Настроить лист А3.

- Вписать чертёж в лист, вставить штамп с основной надписью, заполнить.

- Добавить основную надпись с рамкой нужного формата.

- Сохранить на диске х:\ в своей папке под именем_ план этажа_Иванов.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5.

Название практической работы: Вычерчивание санитарно-технического оборудования на плане подвала

Цель работы: Научиться вычерчивать в САПР AutoCAD санитарно-техническое оборудование

знания (актуализация):

- Основные приемы работы в САПР AutoCAD;

умения:

- Использовать САПР для создания простых чертежей.

элементы следующих компетенций:

- ПК 1.1 Принимать участие в проектировании элементов систем водоснабжения и водоотведения

- ПК 1.5 Разрабатывать чертежи элементов систем водоснабжения и водоотведения

Ход занятия:

- Открыть план 1 этажа из работы №2.

- Открыть новый шаблон

- Скопировать оси, размеры, стены из работы № 2

Задание:

- Изменить стены 1 этажа на стены подвала в соответствии с заданием.

- Вычертить санитарно-техническое оборудование на плане подвала.

- Написать обозначения стояков.

- Перейти на лист 1. Настроить лист А3.

- Вписать чертёж в лист, вставить штамп с основной надписью, заполнить.

- Добавить основную надпись с рамкой нужного формата.

- Сохранить на диске х:\ в своей папке под именем_ план подвала_Иванов.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6.

Название практической работы: Вычерчивание санитарно-технического оборудования на плане кровли

Цель работы: Научиться вычерчивать в САПР AutoCAD санитарно-техническое оборудование

знания (актуализация):

- Основные приемы работы в САПР AutoCAD;

умения:

- Использовать САПР для создания простых чертежей.

элементы следующих компетенций:

- ПК 1.1 Принимать участие в проектировании элементов систем водоснабжения и водоотведения

- ПК 1.5 Разрабатывать чертежи элементов систем водоснабжения и водоотведения

Ход занятия:

- Открыть план 1 этажа из работы №2.

- Открыть новый шаблон

- Скопировать оси, размеры, стены из работы № 2

Задание:

- Изменить стены 1 этажа на стены кровли в соответствии с заданием.

- Вычертить санитарно-техническое оборудование на плане кровли.

- Написать обозначения стояков.

- Перейти на лист 1. Настроить лист А3.

- Вписать чертёж в лист, вставить штамп с основной надписью, заполнить.

- Добавить основную надпись с рамкой нужного формата.

- Сохранить на диске х:\ в своей папке под именем_ план кровли_Иванов.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7.

Название практической работы: Вычерчивание аксонометрической схемы сети водоснабжения

Цель работы: Научиться вычерчивать в САПР AutoCAD аксонометрические схемы

знания (актуализация):

- Основные приемы работы в САПР AutoCAD;

умения:

- Использовать САПР для создания простых чертежей.

элементы следующих компетенций:

- ПК 1.1 Принимать участие в проектировании элементов систем водоснабжения и  водоотведения

- ПК 1.5 Разрабатывать чертежи элементов систем водоснабжения и водоотведения

Ход занятия:

- Открыть новый шаблон

Задание:

- Вычертить аксонометрической схемы сети водоснабжения в соответствии с расчётами.

- Написать обозначения стояков.

- Перейти на лист 1. Настроить лист А3.

- Вписать чертёж в лист, вставить штамп с основной надписью, заполнить.

- Добавить основную надпись с рамкой нужного формата.

- Сохранить на диске х:\ в своей папке под именем_ аксонометрия В _Иванов.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8.

Название практической работы: Вычерчивание аксонометрической схемы сети водоотведения.

Цель работы: Научиться вычерчивать в САПР AutoCAD аксонометрические схемы

знания (актуализация):

- Основные приемы работы в САПР AutoCAD;

умения:

- Использовать САПР для создания простых чертежей.

элементы следующих компетенций:

- ПК 1.1 Принимать участие в проектировании элементов систем водоснабжения и  водоотведения

- ПК 1.5 Разрабатывать чертежи элементов систем водоснабжения и водоотведения

Ход занятия:1.Открыть новый шаблон

Задание:

- Вычертить аксонометрической схемы сети водоотведения в соответствии с расчётами.

- Написать обозначения стояков.

- Перейти на лист 1. Настроить лист А3.

- Вписать чертёж в лист, вставить штамп с основной надписью, заполнить.

- Добавить основную надпись с рамкой нужного формата.

- Сохранить на диске х:\ в своей папке под именем_ аксонометрия К _Иванов.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9.

Название практической работы: Вычерчивание продольной схемы сети канализации.

Цель работы: Научиться вычерчивать в САПР AutoCAD санитарно-техническое оборудование

знания (актуализация):

- Основные приемы работы в САПР AutoCAD;

умения:

- Использовать САПР для создания простых чертежей.

элементы следующих компетенций:

- ПК 1.1 Принимать участие в проектировании элементов систем водоснабжения и  водоотведения

- ПК 1.5 Разрабатывать чертежи элементов систем водоснабжения и водоотведения

Ход занятия:1. Открыть новый шаблон.

Задание:

- Вычертить продольный профиль сети канализации

- Написать обозначения.

- Перейти на лист 1. Настроить лист А3.

- Вписать чертёж в лист, вставить штамп с основной надписью, заполнить.

- Добавить основную надпись с рамкой нужного формата.

- Сохранить на диске х:\ в своей папке под именем_ продольный профиль сети _Иванов.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10.

Название практической работы: Вычерчивание генерального плана. Вычерчивание схемы водомерного узла

Цель работы: Научиться вычерчивать в САПР AutoCAD санитарно-техническое оборудование

знания (актуализация):

- Основные приемы работы в САПР AutoCAD;

умения:

- Использовать САПР для создания простых чертежей.

элементы следующих компетенций:

- ПК 1.1 Принимать участие в проектировании элементов систем водоснабжения и  водоотведения

- ПК 1.5 Разрабатывать чертежи элементов систем водоснабжения и водоотведения

Ход занятия:

- Открыть новый шаблон

- Вычертить генеральный план. Вычертить схему водомерного узла

- Написать обозначения.

- Перейти на лист 1. Настроить лист А2.

- Вписать чертёж в лист, вставить штамп с основной надписью, заполнить.

- Добавить основную надпись с рамкой нужного формата.

- Сохранить на диске х:\ в своей папке под именем_ генплан _Иванов.

ЛИТЕРАТУРА

- Федотова, Е. Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Л. Федотова. – М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. – 367 с. – Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/944899

Дополнительные источники:

Интернет-ресурсы:

- Библиотека учебной и научной литературы [Электронный ресурс]: портал. – Режим доступа http://sbiblio.com

- Журнала САПР и графика [Электронный ресурс]: портал. – Режим доступа http://sapr.ru/

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]: портал. – Режим доступа http://window.edu.ru/library

- Сайт поддержки пользователей САПР [Электронный ресурс]: портал. – Режим доступа http://cad.dp.ua/

- Федотов Н.Н. Защита информации [Электронный ресурс]: Учебный курс http://www.college.ru/UDP/texts